Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

nr I.271.2.10.2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego”.
2. Szczegółowy wykaz sprzętów wraz z parametrami oraz ilościami znajduje się w tabeli poniżej:

„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego”

| Lp. | Nazwa i parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laska czwórnóg Parametry techniczne: -wykonany z aluminium (podstawa wykonana ze stali), -cztery punkty podparcia zakończone gumowymi, zabezpieczeniami antypoślizgowymi, -anatomicznie profilowany uchwyt, -możliwość użytkowania jako wersji prawej i lewej, -regulacja skokowa wysokości o ok. 2,5 cm, | 10 szt. |
| 2 | Chodzik Parametry techniczne: Cechy produktu: -składany, -wykonany z aluminium, -wzmocnione połączenia, -ergonomiczne uchwyty, -cztery kółka o średnicy ok. 8 cm, tylne z możliwością blokady, | 10 szt. |
| 3 | Wózek inwalidzki Parametry techniczne: -wózek manualny, -stalowy lub aluminiowy, -konstrukcja umożliwia zmianę paru istotnych parametrów jak: głębokość siedziska, wysokość siedziska od podłoża, wysokość i głębokość podparcia pod łokieć, -miękkie nylonowe siedzisko i oparcie, -miękka, gąbkowa poduszka, -szerokość siedziska: min. 45 cm, -maksymalna waga pacjenta: min. 100 kg, -uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości, -podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy, - pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem, -koła przednie bezobsługowe, -koła tylne z systemem szybkiego demontażu, -hamulce dla osoby prowadzącej, | 10 szt. |
| 4 | Przenośny koncentrator tlenu Parametry techniczne: -koncentracja tlenu: min. 90%, -regulowany przepływ min. 1 l-5 l min., -wysokie stężenie tlenu 95%, -dodatkowy akumulator –możliwe działanie bez źródła prądu (np. w podróży, podczas nagłej awarii), -system filtrów: kurzu, bakterii, powietrza i wody, -torba transportowa, | 1 szt. |
| 5 | Kule ortopedyczne Parametry techniczne: -zakres regulacji wysokości: od ok. 75 cm do 105 cm, -maksymalne obciążenie: 150 kg, -na komplet składają się 2 szt., | 5 kpl. |
| 6 | Pionizator statyczny Parametry techniczne: -stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce, -podest ze stabilizatorami stóp, -regulowany stabilizator kolan z pelotami, -obejma z pasem biodrowym, -obejma z pasem piersiowym, -pochwyt na ręce, | 5 szt. |
| 7 | Podnośnik wannowy Parametry techniczne: -maksymalne obciążenie 140 kg, -gotowy do użytku, bez montażu, -cicha praca, -wodoszczelny pilot, -dysk transferowy w komplecie, | 5 szt. |
| 8 | Rotor rehabilitacyjny Parametry techniczne: -rama: stalowa lub metalowa lub aluminiowa, -stopki anty-poślizgowe, -szerokość ok. 40 cm, -waga: 2 kg, -system oporu: mechaniczny, - regulacja oporu: ręczna, -maksymalne obciążenie: 120 kg, | 10 szt. |
| 9 | Wózek pielęgnacyjny toaletowy Parametry techniczne: -szerokość siedziska: min. 44 cm, -szerokość wózka: min. 60 cm, -wysokość wózka: min. 89 cm, -waga wózka: ok. 12 kg, -obciążenie: min. 110 kg, -konstrukcja ramy aluminiowa, -regulowana wysokość, -możliwość najechania nad toaletę lub pełni funkcję toalety mobilnej, -podłokietniki odchylane, -4 obrotowe koła z blokadą jazdy (z hamulcami), -miękkie siedzisko, tapicerowane nieprzemakalnym i łatwym w czyszczeniu materiałem, | 5 szt. |
| 10 | Łóżko rehabilitacyjne Parametry techniczne: -wykończenia drewniane obudowy lub drewnopodobne, -sterowanie pilotem w min. 3 pozycjach, -barierki opuszczane poniżej ramy, -szerokość leża: min. 90 cm, -długość leża: min. 200 cm, -szerokość całkowita: ok. 102 cm, -długość całkowita: ok. 214 cm, -zakres regulacji wysokości leża: ok. 30 - 80 cm, -nachylenia zagłówka, nachylenia części udowej, nachylenia łydki, -maksymalna waga użytkownika: ok. 200 kg, -koła jezdne, -wysięgnik z uchwytem, | 10 szt. |
| 11 | Materac odleżynowy Parametry techniczne: Parametry materaca: -PVC zgodnie z CE, -wymiary: min. 200 x min. 85 cm, -bąbelkowy lub rurowy, -zmiennociśnieniowy, -wytrzymałość materaca min. 120 kg, -w zestawie z pompą i niezbędnymi przewodami, -pompa elektryczna zmiennociśnieniowa do materaca, -cykl pompy: ok. 12 min, | 10 szt. |
| 12 | Rower trójkołowy rehabilitacyjny Parametry techniczne: -liczba biegów: min. 1, -materiał kosza: metal, -rozmiar kół [cale]: ok. 24, -rama: stalowa, -wyposażenie: błotniki, koszyk, osłona łańcucha | 3 szt. |
| 13 | Szyny najazdowe składane Parametry techniczne: -długość: min. 2000 mm, -materiał aluminium, -Ryflowana powierzchnia zmniejszająca ryzyko poślizgu, -komplet zawiera 2 szyny, -nośność: min. 400 kg, | 5 kpl. |

- Składając ofertę Wykonawca jednocześnie zapewnia, że jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczyć artykuły zgodne z opisem, o parametrach nie gorszych niż wskazane powyżej, oraz że kwota złożonej Oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności, przygotowania, dostawy i rozładunku we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie Krasnobrodu. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się w przypadku urządzeń wymagających montażu oraz instalacji, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, ustawić 
i zainstalować urządzenia zgodnie z wymogami producenta oraz przeszkolić z podstawowej obsługi przedstawiciela Zamawiającego.

- Wszystkie artykuły muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, znak firmowy producenta, kod produktu.

- Wykonawca składając ofertę zapewnia, że udzieli na dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia sprzęty 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia następnego po dniu podpisaniu protokołów odbioru.

- Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony po uprzednim ustaleniu dokładnego dnia oraz godziny dostawy uwzględniając terminy wskazane w Umowie.