**Załącznik Nr 5 do SWZ**

**Pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego w ramach   
I postępowania**

(Znak postępowania: **D.271.1.4.2025)**

***Pytanie nr 1:***

Proszę o wskazanie prawidłowej podbudowy. W przedmiarze „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm” natomiast w projekcie budowlanym konstrukcja jezdni oraz zjazdy „20 cm – w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm”

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*W wycenie należy uwzględnić podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem wykonywaną mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm (jednia, zjazd) zgodnie z Projektem technicznym oraz Przedmiarem robót.*

***Pytanie nr 2:***

Proszę o sprecyzowanie konstrukcji poboczy. W opisie przedmioty zamówienia jest „wykonanie poboczy gruntowych” natomiast w części rysunkowej projektu opisane jest „pobocza gruntowe ulepszone kruszywem 10 cm”?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*W wycenie należy uwzględnić wykonanie poboczy gruntowych.*

***Pytanie nr 3:***

Prosimy o odpowiedz czy Wykonawca ma skalkulować do wyceny robót wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu?

***Odpowiedź Zamawiającego:***

*Wykonanie oznakowania drogi leży po stronie Zamawiającego.*